|  | ООО «Л-Старт» |
| --- | --- |
|  | 125130, г. Москва, Старопетровский проезд, дом 7А, корпус 23, офис 2 тел/ф.: (495) 935-73-21 / 22, e-mail: info@l-start.ru |

Опросный лист заказа высоковольтного устройства плавного пуска

| Наименование компании заказчика |  |
| --- | --- |
| Наименование отрасли |  |
| Адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| Оратная связь | Тел.: | Факс: | e-mail : |

| 1. Параметры электрической сети |
| --- |
| 1.1 | Номинальное напряжение |  | кВ |
| 1.2 | Номинальная частота |  | Гц |
| 1.3 | Максимальное значение мощности короткого замыкания сети |  | МВА |
| 1.4 | Допустимое падение напряжения при пуске |  | % |
| 1.5 | Какие ещё потребители подключены к фидеру и какой мощности |  |

| 2. Электрический двигатель |
| --- |
| 2.1 | Обозначение |  |
| 2.2 | Производитель |  |
| 2.3 | Год выпуска |  |
| 2.4 | Тип | Асинхронный □ | Синхронный □ |  |
| 2.5 | Исполнение | Общепромышленное □ | Морское □ | Специальное □ |
| 2.6 | Номинальное напряжение |  | кВ |
| 2.7 | Номинальны ток |  | А |
| 2.8 | Номинальная мощность |  | кВт |
| 2.9 | Номинальные обороты вала электродвигателя |  | мин-1 |
| 2.10 | КПД |  | % |
| 2.11 | Cos φ |  |
| 2.12 | Кратность пускового тока (Iпуск./Iном.) |  |  |
| 2.13 | Кратность пускового момента (Mпуск./Mном.) |  |  |
| 2.14 | Критический момент |  | Н*м |
| 2.15 | Значение тока при критическом моменте |  | А |
| 2.16 | Момент инерции |  | кг*м2 |
| 2.17 | Схема соединения обмоток статора | Звезда □ | Треуг. □ |
| 2.18 | Тип термодатчика |  |

| 3. Механизм |
| --- |
| 3.1 | Наименование |  |
| 3.2 | Производитель |  |
| 3.3 | Год изготовления |  |
| 3.4 | Тип механизма (мельница/насос/компрессор/вентилятор) |  |
| 3.5 | Номинальная мощность |  | кВт |
| 3.6 | Максимальное значение необходимой мощности при достижении электродвигателем номинальных оборотов |  | кВт |
| 3.7 | Частота вращения |  | мин-1 |
| 3.8 | Количество пусков в течении часа |  |  |
| 3.9 | Номинальный момент |  | Н*м |
| 3.10 | Максимальный пусковой момент |  | Н*м |
| 3.11 | Момент инерции |  | кг*м2 |
| 3.12 | Пуск осуществляется на полную нагрузку или нет? Заполнить детально |  |

| 4. Требования к УПП Для одного электродвигатетя |
| --- |
| 4.1.1 | Допустимое значение пускового тока |  | A |
| 4.1.2 | Кратность допустимого пускового тока (Iпуск./Iном.) |  |
| 4.1.3 | Допустимое значение времени пуска |  | с |
| 4.1.4 | Допустимое количество пусков в течении часа |  |
| 4.1.5 | Минимально допустимое время между стопом и последующим стартом |  | мин |
| 4.1.6 | Требуется ли вводной контактор | Да □ | Нет □ |
| 4.1.7 | Требуется ли байпасный контактор | Да □ | Нет □ |
| Для двух и более электродвигателей |
| 4.1.1 | Допустимое значение пускового тока двигателей (указать через дробь) |  | А |
| 4.1.2 | Кратность допустимого пускового тока (Iпуск./Iном.) (указать через дробь) |  |
| 4.1.3 | Допустимое значение времени пуска (указать через дробь) |  | с |
| 4.1.4 | Допустимое количество пусков в течении часа (указать через дробь) |  |
| 4.1.5 | Количество электродвигателей подключенных к УПП |  |
| 4.1.6 | Количество секций (от которых питаются электродвигатели) |  |
| 4.1.7 | Минимальное значение времени между пусками электродвигателей |  | мин |
| 4.1.8 | Требуется ли шкаф коммутации электродвигателей, если да, то сколько? | Да □ | Нет □ |
| 4.1.9 | Тип управления УПП | Местный □ | С панели УПП □ | Дистанционный □ |
| Общие требования |
| 4.2 | Степень загрязнения воздуха | мг/м3 |
| 4.3 | Требования к оболчке УПП по IP (IP 20 по умолчанию) |  | IP |
| 4.4 | Диапазон рабочих температур воздуха (0…40(С по умолчанию) |  | (С |
| 4.5 | Высота над уровнем моря (до 1000 м по умолчанию) |  | м |
| 4.6 | Требуется ли ввод для подключения к питающей ячейке шинами | Да □ | Нет □ |
| 4.7 | Требуется ли цифровой канал передачи данных PROFIBUS □ MODBUS □ | Да □ | Нет □ |
| 4.8 | Требуется ли модуль аналоговых выходов (измерение тока электродвигателя) 4…20 мА □ 0…20 мА □ 0…10 В □ | Да □ | Нет □ |
| 4.9 | Значение напряжение цепей оперативного тока ~220В/ =220В |  | В |

Необходимая схема применения УПП (на Ваш взгляд):

Дополнительные сведения:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик (Ф.И.О.):     								__________________

(дата и подпись)

Исполнитель (Ф.И.О):								__________________

(дата и подпись)