Инструкция по заполнению опросного листа для ТЭО

| 1 | Укажите наименование предприятия, и тип технологической задачи, на которой используются насосы |
| --- | --- |
| 2 | Раздел 1. Для сетевых насосов укажите статический напор. Это важно для учета технологических ограничений. Данные есть в проектной документации. Можно определить по разнице между уровнем, на котором находится насос, и наивысшей точкой потребления в сети. |
| 3 | Разделы 2,3. Паспортные данные насоса и двигателя. Если на насосе сняты или сточены колеса, укажите реальный диаметр (или реальное количество колес) |
| 4 | Раздел 4. Укажите способ регулирования. Если поддержание давления достигается за счет рециркуляции – отметьте в пункте «рециркуляция». Очень важно указать требуемые технологические параметры для ведения технологического процесса – минимальные и максимальные в зимний и летний период. Эти значения иногда могут не совпадать с существующими значениями технологического параметра из-за возможной сложности его обеспечения имеющимися средствами. С помощью регулируемого привода возможно поддержание параметра на минимально необходимом уровне. Тип и количество котлов (для ПЭН) необходимы для учета возможных технологических ограничений |
| 5 | Раздел 5. Необходим в том случае, если Заказчик хочет получить расчет ТЭО с экономической частью. Если эти данные не предоставлены, возможен расчет экономии электроэнергии только в физическом выражении (кВт*ч/год). |
| 6 | Раздел 6. Это самый критичный набор данных для расчета. От точности данных зависит качество расчета. - Укажите давление на всасе насоса (как минимум оно совпадает с напором в питающей магистрали или приблизительно равно давлению на выкиде подпорных насосов) - Укажите фактическое давление на выкиде. Если давление на выкиде не измеряется, укажите давление в точке измерения и запишите в комментариях после таблицы 6, где учитывается давление, значение которого занесено в таблицу. - Укажите потребляемую мощность для каждого насоса. Эти данные нужны для сравнения фактического потребления э/э с расчетными значениями. При наличии индивидуальных счетчиков, укажите в данной графе значение потребления э/э каждым насосом за указанный месяц в кВт/ч. Если индивидуальных счетчиков нет, укажите мгновенное значение мощности при указанном в предыдущей графе давлении. - Укажите время работы каждого насоса в течение месяца (как правило эти данные фиксируются) - Укажите фактический расход воды в тоннах в час. Если есть данные по совокупному месячному расходу в целом, укажите и дайте сноску с указанием в комментариях, что указан совокупный расход воды всех насосов в месяц. В этом случае особенно важно иметь точные данные по времени работы каждого насоса и его фактическим параметрам энергопотребления и времени работы. |
| 7 | Разборчиво укажите фамилию имя, отчество и контактный телефон (желательно мобильный) специалиста, заполнившего Опросный лист. Как правило, возникают уточняющие вопросы, требующие личного контакта для лучшего понимания. |
| 8 | Отсканируйте и приложите к электронному письму напорно-расходную характеристику насоса (!!!) ОЧЕНЬ ВАЖНО. Она есть в паспорте на насос. |

Отправьте заполненный опросный лист на адрес info@l-start.ru или zapros@l-start.ru

Исходные данные

для ТЭО внедрения частотного регулирования насосов

| Наименование предприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект: |  | ПЭНы: |  |  |  | Сетевые насосы: |  |  | Другое |  |

- Характеристика гидравлической сети насосной станции:

| Hст - статический напор (проектные данные, либо разность между геодезическими уровнями насоса и наивысшей точкой водопотребления в сети), м |  |
| --- | --- |

- Технические данные насосных агрегатов:

|  | Насос 1, | Насос 2, | Насос 3 | Насос 4 | Насос 5 | Насос 6 | Насос 7 | Насос 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dраб.колеса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hном, м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qном, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нвх,,м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ном, % |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dраб.колеса – диаметр рабочего колеса; Hном  – номинальный напор; Нвх напор на входе; Qном – номинальная подача рабочей среды; ном – КПД насосного агрегата;

- Технические данные электродвигателей:

|  | Двигатель 1 | Двигатель 2 | Двигатель 3 | Двигатель 4 | Двигатель 5 | Двигатель 6 | Двигатель 7 | Двигатель 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип двигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рном, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uном, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iном, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ном, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cos φ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рном – номинальная мощность двигателя; Uном – номинальное напряжение питания; Iном – номинальный ток двигателя;  ном – номинальный КПД двигателя;

| - Данные технологического процесса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Технико-экономические показатели. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество рабочих насосов |  |  |  | зимой: |  |  |  |  |  |  |  | летом: |  |  |  |  |  |  |  | Себестоимость эл.энергии без НДС, (руб./кВт/час) |  |  |  |  |
| Количество рабочих насосов |  |  |  | весной: |  |  |  |  |  |  |  | осенью: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующий вид регулирования: |  |  |  |  |  | дросселирование |  |  |  |  |  |  |  | Рециркуляция |  |  |  |  |  |  | Топливная составляющая с/с эл.энергии без НДС, (руб./кВт/час) |  |  |  |
| Задание давления зимний период: |  |  |  |  |  |  | кгс/см2 |  | min |  |  |  |  | max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задание давления летний период: |  |  |  |  |  |  | кгс/см2 |  | min |  |  |  |  | max |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый рост цены на эл.энергию в 2009 г |  | % |  |
| Тип котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый рост цены на топливо в 2009 г |  | % |  |
| Кол-во котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Годовой график параметров гидравлической системы для зимы

| Месяцы | ### № насоса | ### Н на всасе | ### Н факт. давл. на выкиде | Np потребления | t время раб | Q расход воды |  | Месяцы | ### № насоса | ### Н на всасе | ### Н факт. давл. на выкиде | Np потребления | t время раб | Q расход воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кгс/см2 | кгс/см2 | кВт | часов | т/час |  |  |  | кгс/см2 | кгс/см2 | кВт | часов | т/час |
| Октябрь | 1 |  |  |  |  |  |  | Февраль | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| Ноябрь | 1 |  |  |  |  |  |  | Март | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| Декабрь | 1 |  |  |  |  |  |  | Апрель | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| Январь | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

№ - номер рабочего насоса; Н на всасе – напор на всасе насоса; Н до РПК - напор на задвижке рабочего насоса;  Hза РПК – напор за регулятором; Qс – подача (расход) рабочей среды в сети; Nр- потребляемая мощность двигателей.

# Исполнитель

_____________________________ 	«       »               20___г.

# (должность, подпись, расшифровка подписи)

- Годовой график параметров гидравлической системы для лета

| Месяцы | ### № насоса | ### Н на всасе | ### Н факт. давл. на выкиде | Np потребления | t время раб | Q расход воды |  | Месяцы | ### № насоса | ### Н на всасе | ### Н факт. давл. на выкиде | Np потребления | t время раб | Q расход воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кгс/см2 | кгс/см2 | кВт | часов | т/час |  |  |  | кгс/см2 | кгс/см2 | кВт | часов | т/час |
| Май | 1 |  |  |  |  |  |  | Август | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1 |  |  |  |  |  |  | Сентябрь | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| Июль | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

№ - номер рабочего насоса; Н на всасе – напор на всасе насоса; Н до РПК - напор на задвижке рабочего насоса;  Hза РПК – напор за регулятором; Qс – подача (расход) рабочей среды в сети; Nр- потребляемая мощность двигателей.

# Комментарии: ____________________________________________________________________________________________________________________

# Исполнитель

_____________________________ 	«       »               20___г.

# (должность, подпись, расшифровка подписи, телефон для контактов